▪ Сдвижные или нажимные стеклянные крышки
▪ Изолированное переднее стекло благодаря
высоте 385 мм
▪ Белое порошковое покрытие внутренних фитингов
▪ Надстройка с планками для ценников
с двумя разделителями
▪ Цельная нижняя планка
▪ Энергоэффективные вентиляторы
▪ Нижний испаритель
▪ Соединительный комплект