▪Изогнутые, безрамные раздвижные крышки
из стекла для продольных шкафов-витрин
▪Плоские раздвижные крышки для моделей
с венцовой частью
▪Изолированное переднее стекло благодаря
высоте 385 мм
▪Белое порошковое покрытие внутренних фитингов
▪Надстройка с планками для ценников с двумя разделителями
▪Цельная нижняя планка
▪Энергоэффективные вентиляторы
▪Нижний испаритель
▪Соединительный комплект