▪ Окрашенные панели из оцинкованной стали с износостойким финишным порошковым покрытием, внутренние детали белого цвета FA0605, а наружные – серого nimbus FA0633
▪ Панорамные боковые стенки
▪ Встроенный передний бампер
▪ Принудительное воздушное охлаждение, зависящее от температуры, с выходным патрубком сотовой конструкции
▪ Энергоэффективные вентиляторы
▪ 5 полок витрины с планками для ценников шириной 40 мм
▪ Натуральный хладагент R290
▪ Ночные шторы с ручным приводом или двойная стеклянная дверь, из закаленного стекла
▪ Электронный контроллер
▪ Сдвигаемый конденсаторный агрегат, упрощающий текущее обслуживание