▪ Энергоэффективные вентиляторы   
▪ Принудительное воздушное охлаждение, зависящее от температуры, с выходным патрубком сотовой конструкции   
▪ Электронный контроллер   
▪ Окрашенные панели из оцинкованной стали с износостойким финишным порошковым покрытием   
▪ Частично остекленные боковые стенки   
▪ Стеклянные полки с планками для ценников шириной 40 мм   
▪ Ценникодержатели шириной 40 мм для нижнего уровня   
▪ Освещение в виде вертикального ряда светодиодов   
▪ Натуральный хладагент R290